LP-02 内部审核程序 | LabKitPro 内审资料包 :root{--ink:#10202e;--ink2:#38505f;--muted:#5d7180;--bg:#f6f8fa;--card:#fff;--line:#dde5eb;--brand:#0f2f4a;--accent:#0e8f7d;--accent2:#1b6ea8;--warn:#a35b1a} *{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0} body{font-family:"Noto Sans SC","PingFang SC","Microsoft YaHei",-apple-system,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--ink);line-height:1.8;font-size:15px} .wrap{max-width:1080px;margin:0 auto;padding:0 24px 80px} header.hero{background:linear-gradient(135deg,#0f2f4a 0%,#16456b 60%,#1b6ea8 100%);color:#fff;padding:44px 24px 34px;margin-bottom:28px} .hero-inner{max-width:1080px;margin:0 auto} .kicker{font-size:13px;letter-spacing:2px;color:#8fd8cb;text-transform:uppercase;margin-bottom:10px} h1{font-size:28px;font-weight:800;line-height:1.35;margin-bottom:10px} .sub{font-size:14.5px;color:#cfe0ec;max-width:820px} .badge-row{margin-top:16px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px} .badge{font-size:12px;padding:4px 12px;border-radius:999px;background:rgba(255,255,255,.12);border:1px solid rgba(255,255,255,.25);color:#e8f2fa} h2{font-size:20px;font-weight:800;color:var(--brand);margin:36px 0 8px;padding-top:8px;border-top:2px solid #e3ecf2} h3{font-size:16px;font-weight:700;color:var(--ink2);margin:22px 0 8px} h4{font-size:14.5px;font-weight:700;color:var(--ink2);margin:16px 0 6px} .lead{color:var(--muted);font-size:14px;margin-bottom:16px} table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:10px 0 6px;font-size:13.5px;table-layout:fixed} th{background:#eef3f7;color:var(--ink2);font-weight:700;text-align:left;padding:8px 10px;border:1px solid var(--line)} td{padding:8px 10px;border:1px solid var(--line);vertical-align:top} tbody tr:nth-child(even){background:#fafcfd} .note{background:#fff8ec;border:1px solid #f0d9b8;border-radius:10px;padding:12px 16px;font-size:13px;color:#6b5320;margin:14px 0} .note b{color:#a35b1a} .foot{margin-top:48px;padding-top:18px;border-top:1px solid var(--line);color:var(--muted);font-size:12.5px;text-align:center} .meta{background:var(--card);border:1px solid var(--line);border-radius:12px;padding:16px 22px;margin:0 0 24px} .mrow{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:4px 30px;font-size:13.5px} .mrow div{padding:2px 0} .mrow span{color:var(--muted)} p{margin:8px 0} @media(max-width:760px){h1{font-size:22px}table{font-size:12.5px;min-width:520px}th,td{padding:6px}.wrap{padding:0 14px 60px}body{overflow-x:hidden}.meta{overflow-x:auto}} LabKitPro · B 级程序文件（LP） 内部审核程序

Internal Audit Procedure —— 依据 ISO/IEC 17025:2017 第 8.8 条编制，规定内部审核的策划、准备、实施、报告、纠正与闭环管理的全部要求。 文件编号 LP-02 版本 V1.0 依据 §8.8（8.8.1–8.8.2） 关联：§8.7 纠正措施 · §8.9 管理评审 文件编号：LP-02 版本号：V1.0 生效日期：[YYYY-MM-DD] 受控状态：受控 □ 非受控 □ 编制：[质量负责人] 审核：[技术负责人] 批准：[实验室主任]（[YYYY-MM-DD]） 分发范围：管理层、各检测/校准室、综合管理办公室、质量管理部门 1 目的

本程序规定了本实验室策划、建立、实施和保持内部审核活动（audit programme）的总体要求，用以验证实验室的管理体系及其覆盖的实验室活动：

a) 符合实验室自身对其管理体系的要求，包括实验室活动相关的全部体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等）的规定；

b) 符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》第 4 章至第 8 章的全部适用要求，以及实验室适用的法规、认可准则与客户合同要求；

c) 得到有效的实施和保持——即体系不仅「写在纸上」，而且真实运行、过程受控、结果有效，并具备自我发现、自我纠正、自我改进的能力。

内部审核是管理体系自我完善机制的核心环节。审核结果应形成客观、可追溯的记录，作为纠正措施（§8.7）和管理评审（§8.9.2 e 项）的关键输入，为最高管理层评价体系有效性、识别风险、配置资源提供依据。本程序的实施满足 ISO/IEC 17025:2017 第 8.8.1 条（按策划的时间间隔实施内审）和第 8.8.2 条 a)–e) 项（审核方案策划、审核准则与范围规定、结果报告、纠正与纠正措施、记录保存）的全部要求。

## 2 适用范围

2.1 本程序适用于本实验室管理体系覆盖的全部实验室活动与全部场所，包括：

a) 在固定设施内实施的检测与校准活动；

b) 在固定设施以外的场所实施的实验室活动（客户现场、采样现场、临时设施）；

c) 在移动设施中实施的实验室活动（移动实验室、车载实验室）。

2.2 本程序覆盖的活动范围包括：

a) 管理与技术全过程：要求、标书和合同评审（§7.1），方法的选择、验证与确认（§7.2），抽样（§7.3），物品处置（§7.4），技术记录（§7.5），测量不确定度评定（§7.6），结果有效性保证（§7.7），结果报告（§7.8），投诉（§7.9），不符合工作（§7.10），数据控制与信息管理（§7.11）；

b) 资源保障过程：人员（§6.2）、设施和环境条件（§6.3）、设备（§6.4）、计量溯源性（§6.5）、外部提供的产品和服务（§6.6）；

c) 管理体系过程：公正性（§4.1）与保密性（§4.2）风险的管控、结构要求（§5）的落实、管理体系文件（§8.2）、文件控制（§8.3）、记录控制（§8.4）、风险和机遇的应对（§8.5）、改进（§8.6）、纠正措施（§8.7）、内部审核本身（§8.8）与管理评审（§8.9）。

2.3 本程序适用于内审员、审核组长、质量负责人、技术负责人、实验室主任及所有受审核部门和人员。实验室委托外部机构或人员实施全部或部分内审时，本程序同样适用。

2.4 审核范围与认可范围保持联动：凡列入实验室活动范围（含已认可能力和申请认可能力）的活动均应纳入审核覆盖；未列入认可范围但影响结果有效性的支持性活动（如样品流转、数据管理）亦应作为审核对象。审核范围的调整随认可范围变更、组织架构调整及时更新，并在年度审核计划中记录调整依据。

## 3 职责

### 3.1 实验室主任（最高管理者）

a) 批准年度内部审核方案及重大调整；b) 为审核活动提供必要的时间、人员与经费资源；c) 接收审核报告，对重大不符合项的资源投入与整改决策负责；d) 通过管理评审审议内审结果，确保审核发现的系统性问题得到根本解决。

### 3.2 质量负责人

a) 主持编制年度内部审核方案（IA-01）并组织实施；b) 建立和维持内审员名册、能力档案与独立性管理（本程序 §5.2）；c) 监督审核实施质量，审核批准审核计划（IA-02）与审核报告（FR-25）；d) 跟踪不符合项纠正措施闭环（IA-06），组织对重大不符合项的根因分析；e) 汇总内审结果及趋势分析（IA-05）作为管理评审输入；f) 组织内审员的初始培训、年度持续培训与授权。

### 3.3 审核组长

a) 统筹单次审核的全过程安排；b) 编制审核实施计划（IA-02），明确审核准则、范围、分工、日程与抽样方案；c) 主持首次会议和末次会议（IA-03）；d) 协调审核进度，审核并汇总各审核员的检查表（IA-04）；e) 组织开具不符合项报告（FR-24）并与受审核方确认事实；f) 在末次会议后 10 个工作日内完成审核报告（FR-25）并跟踪分发。

### 3.4 内审员

a) 按分工编制本区域检查表，按审核准则实施现场审核；b) 通过查文件、查记录、看现场、面谈收集客观证据，如实记录于检查表；c) 与受审核方共同确认不符合事实后开具 FR-24；d) 对其负责区域的不符合项纠正措施进行有效性验证（IA-06）；e) 严格遵守审核纪律与保密要求，不审核本人承担的工作。

### 3.5 受审核部门负责人

a) 指定本部门审核联络人，配合审核安排；b) 如实提供文件、记录、样品与现场条件，安排知情人员接受面谈；c) 对不符合项事实进行确认；d) 在规定时限内组织原因分析、纠正与纠正措施，提交整改证据；e) 对整改证据的真实性负责。

### 3.6 人力资源管理

a) 组织内审员的选拔、培训与考核；b) 建立内审员能力档案（培训记录、考核结果、见习审核记录、授权文件）；c) 当内部资源无法满足审核独立性要求时，组织聘请外部审核人员并办理独立性与保密手续。

## 4 定义与缩略语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 内部审核 | 实验室按策划的时间间隔、以实验室名义组织实施的、对其管理体系符合性和有效性进行的系统的、独立的、形成文件的检查（§8.8.1）。审核方法参考 GB/T 19011（ISO 19011，IDT）。 |
| 审核方案 | 针对特定时间段所策划并保持的一组（一次或多次）审核安排，包括频次、方法、职责、策划要求和报告（§8.8.2 a）。本实验室的年度内部审核计划（IA-01）即审核方案的载体。 |
| 审核准则 | 与审核证据进行比较的一组要求（§8.8.2 b），通常包括：管理体系文件、ISO/IEC 17025:2017、认可准则（如 CNAS-CL01）、适用法规、客户合同。 |
| 审核证据 | 与审核准则相关的、可验证的记录、事实陈述或其他信息。审核证据必须是客观存在且可追溯的。 |
| 审核发现 | 将审核证据与审核准则比较评价的结果。审核发现可表明符合或不符合。 |
| 不符合项（NC） | 未满足要求的事项。按严重程度分为重大不符合与一般不符合（判定标准见 §5.5.2）。 |
| 观察项（OBS） | 有客观证据表明目前尚不构成不符合、但存在演变为不符合的风险或趋势偏移迹象的事项，以书面观察记录提出。 |
| 改进机会（OFI） | 不违反任何要求、但可提升效率或降低风险的建议，不强制整改时限。 |
| 纠正（correction） | 为消除已发现的不符合所采取的措施，针对「事」，如返工、更正报告。 |
| 纠正措施（corrective action） | 为消除不符合的原因、防止再发生或不在他处发生所采取的措施，针对「因」（§8.7）。 |

5 程序

### 5.1 审核方案的策划（对应 §8.8.2 a）

#### 5.1.1 年度方案的编制

每年 12 月 15 日前，质量负责人依据以下输入编制下年度《内部审核计划表》（IA-01），报实验室主任批准后于 12 月 31 日前发布：

a) 本年度体系运行情况与内审结果；b) 认可范围的变化（扩项、缩项、变更）；c) 投诉、不符合工作、能力验证不满意结果的统计趋势；d) 客户反馈与外部评审（认可评审、监督评审、二方审核）发现；e) 风险和机遇应对措施（§8.5）的实施情况；f) 管理评审的输出要求；g) 人员、设备、场所等资源条件的重大变化。

#### 5.1.2 方案的内容要求

年度审核方案应至少明确：审核频次与时间安排、审核方式、每次审核的准则与范围、审核组组成原则、策划要求与报告要求。方案编制遵循风险导向原则：

a) 覆盖性：全部体系要素（§4.1–§8.9）及全部场所每年至少覆盖一次；

b) 频次分级：高风险活动（如结果报告、数据控制、设备管理、方法验证）每年不少于一次且宜每半年一次；中风险活动每年一次；低风险、稳定运行的活动可与其他要素合并审核；

c) 板块滚动：可将要素划分为管理板块（§4、§5、§8）、资源板块（§6）、过程板块（§7）按季度滚动，保证全年覆盖的同时避免单次审核战线过长；

d) 专项窗口：预留机动窗口，用于重大投诉根因追溯、新方法投用前核查、外部评审前预审等专项审核。

#### 5.1.3 方案的调整

年内出现下列情形之一时，质量负责人应在 10 个工作日内评估并调整审核方案：实验室活动范围重大变化、组织架构或关键岗位重大调整、发生重大质量事故或批量性不符合、能力验证出现不满意结果、认可机构评审发现严重问题、管理评审要求增加专项审核。调整后的方案重新履行批准手续，调整原因记录于 IA-01 备注。

### 5.2 审核的准则与范围（对应 §8.8.2 b）

每次审核实施前，审核组长应在《内部审核实施计划表》（IA-02）中明确规定本次审核的：

a) 审核目的：例行体系审核 / 专项审核 / 扩项前审核 / 外部评审前预审；

b) 审核范围：覆盖的条款范围、部门/场所范围、活动范围与时间跨度（如「2026 年 1–6 月出具的全部报告」）；

c) 审核准则：逐项列明本次审核依据的文件及其版本号（体系文件列到具体版本，标准列明 ISO/IEC 17025:2017 及所用认可准则），确保「拿什么比」没有歧义。

### 5.3 审核准备

#### 5.3.1 独立性确认

审核员不得审核本人承担的工作。每次审核前，审核组长逐人确认审核组成员与受审核区域无利益冲突，确认结果记录于 IA-02。实验室规模较小、内部无法满足独立性要求时，可采取以下方式之一：跨岗位交叉审核（审核员仅审核其未参与的过程）、聘请外部审核人员、或由母体组织内具备资格且独立的人员实施。外部审核人员应签署独立性与保密承诺，其能力要求与内审员相同。

#### 5.3.2 审核通知

审核组长于现场审核前不少于 5 个工作日向受审核部门发出审核通知，随附 IA-02。受审核部门收到通知后确认配合事项；对时间安排有异议的，在 2 个工作日内向审核组长反馈协商。

#### 5.3.3 文件预审

审核员在审核前完成受审核区域相关文件的预审，至少包括：适用的程序文件与作业指导书现行版本、设备台账与校准/期间核查记录、人员培训与授权记录、方法验证/确认记录、近期质控数据与能力验证结果、上年度内审不符合项及其整改记录。文件预审中发现的可疑点转化为现场审核的重点查证项，记入检查表。

#### 5.3.4 检查表编制

审核员依据《内部审核作业指导书》（IA-WI-01）规定的方法，从全要素检查表（IA-04）中选取本次审核范围涉及的条款，结合文件预审结果与受审核区域特点编制个性化检查表。检查表应明确每个条款的查证方法（查文件 / 查记录 / 现场观察 / 面谈）与计划抽样量。审核组长对检查表的覆盖性、可操作性进行审核。

#### 5.3.5 抽样方案设计

抽样应具有代表性并覆盖：不同岗位人员、不同设备、不同时段的记录、不同类型的检测/校准项目。最低抽样量参考：抽查记录类证据不少于 3 份/条款；现场观察不少于 1 个完整操作过程；面谈覆盖受审核区域全部班次/岗位。抽样方案记入 IA-02，作为评价审核充分性的依据。

### 5.4 现场审核实施

#### 5.4.1 首次会议

由审核组长主持，受审核部门负责人及相关人员参加。会议内容包括：介绍审核组成员、确认审核目的/范围/准则、通报审核日程与抽样方案、说明不符合项的开具与确认方式、确认末次会议时间、澄清配合事项。会议应签到并形成记录（IA-03）。

#### 5.4.2 证据收集

审核员按检查表实施审核，综合运用四种查证方法：a) 查文件：核对体系文件现行性与受控状态；b) 查记录：按抽样方案核查记录的真实性、完整性、信息充分性；c) 现场观察：观察实际操作与文件规定的一致性，关注环境条件、设备状态、操作细节；d) 面谈：了解人员对岗位职责、程序要求的知晓与执行程度。

现场审核遵循四项原则：一是以客观证据为准，口头陈述必须经记录、数据或现场事实印证方可作为审核发现依据；二是记录与活动相互印证，重点核对「写的、做的、记的」三者一致；三是追踪法审核，对关键过程按「合同评审→样品受理→检测实施→报告签发」全链条追踪，验证过程接口的受控性；四是影响范围评估，发现不符合时同步评估其对既往已出具结果的影响，防止孤立处理。

#### 5.4.3 审核沟通

每日审核结束后，审核组内部沟通当日发现；对拟开具的不符合项，审核员当面向受审核区域负责人陈述事实与证据，听取解释。事实有出入的当场澄清；事实确认无异议的开具 FR-24 并请受审核方代表签字确认。受审核方拒签的，审核组长在报告上记录情况，不影响不符合项的成立。

### 5.5 审核发现与不符合项分级

#### 5.5.1 审核发现的形成

每个审核发现的表述应具备三要素：客观证据（何时、何地、何物、何种记录/事实）＋ 违反的准则条款（具体到条款号）＋ 问题性质（不符合 / 观察 / 改进机会）。禁止使用「不够重视」「意识不强」等无法验证的表述。

#### 5.5.2 不符合项分级标准

| 级别 | 判定标准（满足其一即判重大） | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 重大不符合 | 体系要素缺失或整体失效（如未开展某强制过程）；结果有效性受到实际影响（如报告结果可疑、追溯链断裂）；同一条款在多部门/多次重复发生；明知不符合仍继续运行 | 立即纠正；同步评估对已发出报告结果的影响，必要时按 §7.10 不符合工作程序追溯；15 个工作日内提交纠正措施 |
| 一般不符合 | 个别执行偏离要求、孤立发生、未影响结果有效性（如个别记录缺签字、个别设备标识脱落） | 纠正＋原因分析＋纠正措施；15 个工作日内提交整改证据 |
| 观察项 | 有向不符合发展的趋势或风险，目前尚满足要求（如记录即将超期保存容量、人员授权即将到期） | 建议性整改，跟踪关注，不计入不符合统计 |

5.5.3 观察项与改进机会

观察项与改进机会以书面清单形式在末次会议通报、在审核报告中列明，由质量负责人汇总跟踪；连续两次审核重复出现的观察项应升级为不符合项处理。

### 5.6 末次会议

现场审核结束时，审核组长主持末次会议：通报审核总体情况、宣读全部审核发现（分级）、明确整改要求与时限、说明申诉渠道（受审核方对发现有异议的，可向质量负责人书面申诉，由质量负责人组织复核）。会议签到与记录使用 IA-03。

### 5.7 审核报告（对应 §8.8.2 c）

审核组长在末次会议后 10 个工作日内完成《内部审核报告》（FR-25），经质量负责人批准后发放至管理层与相关部门。报告内容至少包括：审核目的、范围与准则；审核组构成与受审核方代表；审核实施日期与过程概述；审核发现汇总（不符合项清单、观察项清单及对应条款）；不符合项分布分析（IA-05）；体系符合性与有效性评价结论；整改要求与时限。

评价结论应给出明确判断，至少回答三个问题：a) 体系文件与 ISO/IEC 17025:2017 的符合程度；b) 体系执行与体系文件的符合程度；c) 体系运行对结果有效性的保障程度。禁止使用「基本符合」「总体良好」等无标准的模糊表述而无展开说明。

### 5.8 纠正与纠正措施（对应 §8.8.2 d 及 §8.7）

受审核部门在收到 FR-24 后 15 个工作日内完成：a) 纠正——立即消除发现的不符合本身；b) 原因分析——采用 5Why、鱼刺图等方法分析根本原因；c) 纠正措施——针对原因制定措施，明确责任人、完成时限、完成标志；d) 提交证据——将整改证据填入 FR-24 报审核员验证。

重大不符合项除上述要求外，还应：评估对既往已出具报告结果的影响（必要时追回、更正或通知客户）；评估类似问题在其他区域/过程是否存在（防止「在他处发生」）；必要时更新风险和机遇清单（§8.5.1 e）。

审核员依据《纠正措施跟踪验证表》（IA-06）验证整改：复核修订后的文件、抽查整改后的运行记录、必要时现场复验。验证关注有效性而非完成度——措施是否针对根本原因、同类问题是否可能再发生。验证通过后关闭；验证不通过的退回重新整改，两次整改仍无效或超过 60 日未闭环的，由质量负责人升级报告实验室主任处置。

### 5.9 记录保存（对应 §8.8.2 e）

内部审核全部记录——年度审核方案（IA-01）、实施计划（IA-02）、首末次会议记录（IA-03）、检查表（IA-04）、不符合项报告（FR-24）、分布与趋势分析（IA-05）、审核报告（FR-25）、纠正措施跟踪验证表（IA-06）——按记录控制程序（§8.4）实施标识、存储、保护、备份、归档与检索，保存期限不少于 6 年。电子记录设置只读权限与审计追踪；纸质记录借阅登记。

### 5.10 与管理评审及外部评审的衔接

a) 内审结果（FR-25、IA-05）作为管理评审的强制输入（§8.9.2 e 项），由质量负责人在管理评审前 15 日汇总提交；b) 认可机构评审、客户二方审核发现的问题纳入下次内审跟踪范围，验证整改有效性；c) 认可评审前可安排覆盖重点要素的内审预审，提前识别系统性风险；d) 内审自身过程的有效性（方案是否按期执行、发现质量、闭环率）由质量负责人年度评价，纳入管理评审。

## 6 相关文件

| 文件名称 | 说明 |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17025:2017 | §8.4 记录控制、§8.5 风险和机遇、§8.6 改进、§8.7 纠正措施、§8.8 内部审核、§8.9 管理评审 |
| 质量手册（QM） | 对应「内部审核」章节 |
| 文件控制程序（§8.3） | 体系文件的编制、审核、批准、发放、修订控制 |
| 记录控制程序（§8.4） | 记录的标识、存储、保护、归档、检索与处置 |
| 纠正措施程序（§8.7） | 不符合的应对、原因分析、措施实施与有效性验证 |
| 管理评审程序（LP-09） | 管理评审的输入、输出与跟踪 |
| IA-WI-01 内部审核作业指导书 | 检查表编制方法、审核技巧与典型案例 |

7 记录

| 记录名称 | 产生岗位 | 保存期限 | 保存地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| IA-01 年度内部审核计划表 | 质量负责人 | 6 年 | [质量部档案室] |
| IA-02 内部审核实施计划表 | 审核组长 | 6 年 | [质量部档案室] |
| IA-03 首次/末次会议记录表 | 审核组长 | 6 年 | [质量部档案室] |
| IA-04 内部审核检查表 | 内审员 | 6 年 | [质量部档案室] |
| FR-24 不符合项报告 | 内审员/责任部门 | 6 年 | [质量部档案室] |
| IA-05 不符合项分布与趋势分析表 | 质量负责人 | 6 年 | [质量部档案室] |
| FR-25 内部审核报告 | 审核组长 | 6 年 | [质量部档案室] |
| IA-06 纠正措施跟踪验证表 | 内审员/质量负责人 | 6 年 | [质量部档案室] |

8 附录

### 附录 A 内审员能力与授权准则

a) 知识要求：熟悉 ISO/IEC 17025:2017 各条款要求及所用认可准则；理解本实验室管理体系文件架构与过程接口；了解受审核区域的技术原理与典型质量风险。

b) 技能要求：掌握检查表编制、抽样设计、面谈提问、客观证据判定与审核发现表述方法；具备良好的沟通、记录与报告写作能力。

c) 评价与授权：完成不少于 8 学时内审员培训并通过书面考核；参加至少 1 次见习审核并由审核组长给出评价；经质量负责人审核、实验室主任批准后授权，授权文件注明可审核的领域。授权每 3 年复审，复审结合其参加审核的表现与持续培训记录。

d) 持续培训：每年至少参加 4 学时内审继续培训（标准换版、案例研讨、评审员交流会等），培训记录归入能力档案。

### 附录 B 审核公正性与纪律

审核员应：坚持客观公正，不迁就、不夸大；仅在授权范围内审核；不接受受审核方任何形式的宴请或馈赠；对审核中知悉的技术信息与商业信息保密（含审核结束后）；不利用审核发现谋取私利。违反审核纪律的，撤销授权并按实验室相关规定处理。

修订记录：

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | [YYYY-MM-DD] | 首次发布 | [实验室主任] |

LP-02 内部审核程序 · LabKitPro 内部审核整套资料包（中文版 v1.0）
依据 ISO/IEC 17025:2017 编制 · 付费模板，仅限购买方实验室内部使用