FR-25 内部审核报告（完善版） | LabKitPro 内审资料包 :root{--ink:#10202e;--ink2:#38505f;--muted:#5d7180;--bg:#f6f8fa;--card:#fff;--line:#dde5eb;--brand:#0f2f4a;--accent:#0e8f7d;--accent2:#1b6ea8;--warn:#a35b1a} *{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0} body{font-family:"Noto Sans SC","PingFang SC","Microsoft YaHei",-apple-system,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--ink);line-height:1.8;font-size:15px} .wrap{max-width:1080px;margin:0 auto;padding:0 24px 80px} header.hero{background:linear-gradient(135deg,#0f2f4a 0%,#16456b 60%,#1b6ea8 100%);color:#fff;padding:44px 24px 34px;margin-bottom:28px} .hero-inner{max-width:1080px;margin:0 auto} .kicker{font-size:13px;letter-spacing:2px;color:#8fd8cb;text-transform:uppercase;margin-bottom:10px} h1{font-size:28px;font-weight:800;margin-bottom:10px} .sub{font-size:14.5px;color:#cfe0ec;max-width:820px} .badge-row{margin-top:16px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px} .badge{font-size:12px;padding:4px 12px;border-radius:999px;background:rgba(255,255,255,.12);border:1px solid rgba(255,255,255,.25);color:#e8f2fa} h2{font-size:20px;font-weight:800;color:var(--brand);margin:36px 0 8px;padding-top:8px;border-top:2px solid #e3ecf2} h3{font-size:15.5px;font-weight:700;color:var(--ink2);margin:20px 0 8px} table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:10px 0 6px;font-size:13px;table-layout:fixed} th{background:#eef3f7;color:var(--ink2);font-weight:700;text-align:left;padding:8px;border:1px solid var(--line)} td{padding:8px;border:1px solid var(--line);vertical-align:top} .fill tbody td{background:#fff} .note{background:#fff8ec;border:1px solid #f0d9b8;border-radius:10px;padding:12px 16px;font-size:13px;color:#6b5320;margin:14px 0} .note b{color:#a35b1a} .bad{background:#fdeaea;border:1px solid #ecc8c8;border-radius:8px;padding:10px 14px;font-size:13px;color:#7a2830;margin:8px 0} .good{background:#e7f4f1;border:1px solid #bfe3da;border-radius:8px;padding:10px 14px;font-size:13px;color:#1d5a50;margin:8px 0} .foot{margin-top:48px;padding-top:18px;border-top:1px solid var(--line);color:var(--muted);font-size:12.5px;text-align:center} .concl{background:#eef5fb;border:1px solid #c6dcef;border-radius:10px;padding:14px 18px;font-size:13.5px;color:#234b6e;margin:12px 0} .concl b{color:var(--brand)} @media(max-width:760px){h1{font-size:22px}table{font-size:12px;min-width:520px}th,td{padding:5px}.wrap{padding:0 14px 60px}} LabKitPro · D 级记录表单（FR）· 对应官网库 FR-25 内部审核报告

Internal Audit Report —— 承载 §8.8.2 c) 要求：汇总审核发现、给出体系符合性与有效性结论、提出改进方向，是内审闭环的总输出文件，提交管理评审（§8.9.2 i）。 文件编号 FR-25 版本 V1.0（完善版） 对应 §8.8.2 c) ／ §8.9.2 i) 签发：审核组长 → 质量负责人 → 实验室主任 第一部分 报告正页

| 报告编号 | AUD-RPT-[20XX]-[XX] | 对应审核批次 | [20XX 年第 X 批] |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核类型 | □ 年度例行 □ 追加 □ 专项 | 审核日期 | [YYYY-MM-DD] |
| 审核组长 |  | 审核员 |  |
| 受审核方（最高管理者/质量负责人） |  |  |  |
| 报告签发日期 | [YYYY-MM-DD] | 分发范围 | 质量负责人、各责任部门、管理评审输入 |

1 审核目的

[示例：确定实验室管理体系与 ISO/IEC 17025:2017 的符合性；验证体系是否得到有效实施与保持；为管理评审提供输入；识别改进机会]

2 审核范围

| 覆盖要素 | [通用要求 §4 / 结构要求 §5 / 资源要求 §6 / 过程要求 §7 / 管理要求 §8 全部条款（或本次专项范围）] |
| --- | --- |
| 覆盖部门/场所 | [样品接收、检测室、设备、质量、报告、校准/标准物质、档案、管理层等，列明是否含外部场所] |
| 覆盖过程/方法 | [抽样、检测、校准、报告、分包、投诉、设备、人员、采购等关键过程] |

3 审核准则

| 序 | 准则文件 | 版本/条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO/IEC 17025:2017 | 全文 |
| 2 | 实验室管理体系文件（质量手册、程序、作业指导书） | 现行有效版本 |
| 3 | 客户要求 / 合同 / 认可准则补充 | [填写] |
| 4 | 适用的法律法规 | [填写] |

4 审核概况（日程、抽样、工作量）

| 审核日程 | [首末次会议时间、现场审核天数、分组安排，详见 IA-02] |
| --- | --- |
| 抽样概况 | [抽查记录/报告/设备/人员数量，抽样方案见 IA-02，检查表见 IA-04] |
| 发现统计 | 开具不符合项 __ 项（重大 __ / 一般 __），观察项/改进机会 __ 项 |

5 审核发现汇总

| 条款 | 发现要点 | 符合性 | 关联报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| §4.1 | [公正性机制运行] | □符合 □不符合 | NC-[ ]；IA-04 |
| §4.2 | [保密与信息保护] | □符合 □不符合 | NC-[ ]；IA-04 |
| §5.1–§5.7 | [法律地位/结构/方针目标] | □符合 □不符合 | IA-04 |
| §6.1–§6.6 | [人员/设施/设备/计量溯源/外部供应] | □符合 □不符合 | NC-[ ]；IA-04 |
| §7.1–§7.11 | [方法/抽样/质控/报告/投诉/改进] | □符合 □不符合 | NC-[ ]；IA-04 |
| §8.1–§8.9 | [体系文件/风险/内审/管评/改进] | □符合 □不符合 | IA-04 |

本表为逐条款结论摘要；完整查证记录在 IA-04 内部审核检查表（全要素），不符合项明细在 FR-24 不符合项报告 与 IA-05 分布趋势分析。

### 6 不符合项分布与趋势

按条款分布：[如 §6.4 设备 3 项、§7.7 报告 1 项、§8.4 记录 1 项]；按部门分布：[检测室 3、设备组 1、综合 1]；与上年度对比（高发条款是否收敛）：[见 IA-05]。

7 体系符合性评价结论（撰写示例）

【合格模板】本次审核覆盖 ISO/IEC 17025:2017 全部管理要素与全部检测/校准能力相关过程，共开具不符合项 __ 项（均判为一般不符合，无重大不符合）。经现场验证，体系文件完整、职责明确，关键过程（方法确认、设备溯源、报告控制、投诉处理）运行基本受控。综合判定：实验室管理体系基本符合 ISO/IEC 17025:2017 要求，具备持续满足客户与认可机构要求的能力。

 【存在重大不符合时】本次审核发现重大不符合 __ 项（涉及 §[ ] 要素整体失效/结果有效性受影响）。在重大不符合未关闭前，不能得出体系符合性结论；待整改验证通过后另行补充评价。 8 体系有效性评价结论（撰写示例——本部分是 §8.8.2 c) 核心要求）

【有效模板】就体系在实现质量方针与目标、确保结果有效性方面的有效性评价：① 近两年参加能力验证/实验室间比对 __ 次，结果满意率 __%；② 报告差错率由上年 __% 降至 __%；③ 客户投诉 __ 起，均按期闭环，无重复投诉；④ 上次管评决议 __ 项已落实 __ 项，未落实项已纳入本次跟踪；⑤ 量值溯源覆盖率 100%、设备期间核查按计划完成率 __%。综上，管理体系持续有效，能够实现质量方针与目标、保障检测结果的有效性，能够支撑认可范围持续有效。

 有效性 ≠ 符合性：符合性回答"有没有做对"，有效性回答"做了之后目标达没达成"。有效性结论必须引用可量化证据（满意率、差错率、闭环率、完成率），不能只写"运行有效"四个字。 9 改进机会（观察项，不强制开不符合）

| 序 | 观察内容 | 建议责任部门/时机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [如：方法确认记录模板可进一步结构化，便于复核] |  |
| 2 | [如：人员技能培训矩阵建议纳入年度计划联动] |  |

### 10 审核结论与后续行动

□ 体系符合且有效，推荐继续保持并作为管理评审输入。 □ 存在一般不符合，要求在 [15 工作日] 内提交整改证据，由审核员验证关闭（台账见 IA-06）；整改关闭情况纳入下一周期跟踪。 □ 存在重大不符合，启动升级处置（LP-02 §5.8），整改完成前暂停相关认可范围推荐。

本报告的后续行动要求已录入 IA-06 纠正措施跟踪验证表；审核发现与结论作为 管理评审输入（§8.9.2 i） 提交实验室主任。

第二部分 填写指引

### 报告与检查表、不符合项报告的分工

| 文件 | 承担的角色 |
| --- | --- |
| IA-04 检查表 | 逐条款查证的原始证据（过程记录），不写结论 |
| FR-24 不符合项报告 | 单条不符合的事实—原因—措施—验证全链（一票一档） |
| IA-05 分布趋势 | 横向聚合：哪些条款/部门高发、年度是否收敛 |
| FR-25 本文件 | 向上汇总：符合性 + 有效性结论 + 改进方向（总输出） |

结论写法：好 / 差对照

差：「本次内审基本符合，体系运行有效，希望各部门继续保持。」——无范围、无证据、无分级，等于没说，管理评审无法据此决策。

好：「覆盖 §4–§8 全要素及全部 3 个检测场所；开不符合 5 项（均一般，集中于 §6.4 设备状态标识与 §7.7 报告复核）；能力验证满意率 100%、报告差错率 0.4%（同比降 0.3pp）。综合判定体系符合且持续有效。改进机会 2 项已列入下年计划。报告作为 §8.9.2 i 管评输入。」

闭环提示（LP-02 约定）：FR-25 是内审阶段交付物，其"后续行动"必须在 IA-06 留痕；所有不符合关闭后，审核组长将本报告的符合性/有效性结论连同 IA-05 趋势一并提交管理评审，构成管评输入第 i 项。内审资料包全套 11 份清单见 IA-00。 FR-25 内部审核报告 · LabKitPro 内部审核整套资料包（中文版 v1.0）
与官网模板库 FR-25 同编号 · 依据 ISO/IEC 17025:2017 §8.8.2 c) 编制 · 付费模板，仅限购买方实验室内部使用