MR-03 管理评审输入信息表（15 项结构化采集卡） | LabKitPro 管审资料包 :root{--ink:#10202e;--ink2:#38505f;--muted:#5d7180;--bg:#f6f8fa;--card:#fff;--line:#dde5eb;--brand:#0f2f4a;--accent:#0e8f7d;--accent2:#1b6ea8;--warn:#a35b1a;--bad:#b23b3b} *{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0} body{font-family:"Noto Sans SC","PingFang SC","Microsoft YaHei",-apple-system,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--ink);line-height:1.75;font-size:14px} .wrap{max-width:1080px;margin:0 auto;padding:0 24px 80px} header.hero{background:linear-gradient(135deg,#0f2f4a 0%,#16456b 60%,#1b6ea8 100%);color:#fff;padding:44px 24px 34px;margin-bottom:28px} .hero-inner{max-width:1080px;margin:0 auto} .kicker{font-size:13px;letter-spacing:2px;color:#8fd8cb;text-transform:uppercase;margin-bottom:10px} h1{font-size:28px;font-weight:800;margin-bottom:10px} .sub{font-size:14.5px;color:#cfe0ec;max-width:860px} .badge-row{margin-top:16px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px} .badge{font-size:12px;padding:4px 12px;border-radius:999px;background:rgba(255,255,255,.12);border:1px solid rgba(255,255,255,.25);color:#e8f2fa} h2{font-size:20px;font-weight:800;color:var(--brand);margin:36px 0 8px;padding-top:8px;border-top:2px solid #e3ecf2} .tip{background:#e7f4f1;border:1px solid #bfe3da;border-radius:10px;padding:12px 16px;font-size:13px;color:#1d5a50;margin:14px 0} .tip b{color:#0e8f7d} .note{background:#fff8ec;border:1px solid #f0d9b8;border-radius:10px;padding:12px 16px;font-size:13px;color:#6b5320;margin:14px 0} .note b{color:#a35b1a} .card{border:1px solid var(--line);border-radius:12px;background:#fff;margin:14px 0;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 3px rgba(16,32,46,.04)} .ch{background:linear-gradient(90deg,#0f2f4a,#1b6ea8);color:#fff;padding:10px 16px;font-weight:800;font-size:15px;display:flex;align-items:center;gap:10px} .ch .tag{font-size:12px;background:rgba(255,255,255,.16);padding:2px 10px;border-radius:999px;font-weight:600} .ct{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px} .ct th{width:21%;background:#eef3f7;color:var(--ink2);font-weight:700;text-align:left;padding:9px 12px;border-top:1px solid var(--line);border-right:1px solid var(--line);vertical-align:top} .ct td{padding:9px 12px;border-top:1px solid var(--line);vertical-align:top} .dim{background:#fafcfd} .dim .d{display:flex;align-items:baseline;gap:8px;margin:3px 0} .dim .d b{color:var(--accent2);min-width:fit-content;font-size:12.5px} .dim .d .box{border-bottom:1px dashed #b9c6d0;flex:1;min-height:18px;color:#8aa0ad;font-size:12.5px;padding:0 4px} .good{color:#1d5a50}.bad{color:var(--bad);font-weight:600} .foot{margin-top:48px;padding-top:18px;border-top:1px solid var(--line);color:var(--muted);font-size:12.5px;text-align:center} @media(max-width:760px){h1{font-size:22px}.wrap{padding:0 14px 60px}.ct th{width:30%}} LabKitPro · 管理评审记录 · 配套 LP-09 §5.2 / §8.9.2 管理评审输入信息表（结构化采集卡）

Management Review Inputs —— 逐项收集 §8.9.2 a)–o) 共 15 项输入。每项拆解为关注目的 / 多维数据 / 数据来源 / 结论写法 / 红线，确保信息充分齐全，是管理评审报告的唯一证据底座。 文件编号 MR-03 版本 V2.0（采集卡升级） 覆盖 §8.9.2 a–o（15 项） 牵头：质量负责人 填写铁律：① 每项必须「有数据、有证据编号、有结论」，禁止只写"正常/良好/无变化"；② 结论写法见各卡「好示例 vs 敷衍示例」，质量负责人会前 5 工作日按此退回补正；③ 证据编号指向原始记录（如 FR-25、投诉台账、质控汇总），保证可追溯；④ 信息不充分 = 管理评审结论无依据 = 评审无效。 a 与实验室相关的内外部因素的变化 §8.9.2 a

| 关注目的 | 识别外部（法规/市场/客户行业/认可要求）与内部（战略/组织/资源）变化对体系适宜性的冲击，决定是否需修订体系。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 法规/标准变化[ 共 __ 项，已应对 __ 项，未应对 __ 项 ] 市场/客户行业变化[ 描述： ] 母体/股东战略变化[ 描述： ] 触发体系待修订点[ __ 份文件需修订 ] |
| 数据来源 / 责任人 | 法规跟踪记录、市场分析、管理层输入 ／ 质量负责人 |
| 结论写法 | 好：「新资质认定评审准则过渡，已启动 3 份程序修订，预计 Q2 完成，对现行体系无重大影响。」 敷衍：「无变化。」（红线：将已发生的法规更新归为无变化） |

b 目标实现 §8.9.2 b

| 关注目的 | 评价年度质量目标达成度，判断是否需调整目标值或追加资源。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 目标/达成[ 年度 N=__ 项，达成 __ 项，未达成 __ 项 ] 未达成项及差距[ 列出： ] 趋势（同比/环比）[ 如报告及时率 96.5% vs 去年 95% ] |
| 数据来源 / 责任人 | 目标统计表 ／ 各目标责任人 |
| 结论写法 | 好：「报告及时率目标 98%，实际 96.5%，差距源于扩项期人员紧张，已列入资源输入 l。」 敷衍：「基本达成。」（红线：只写达成无数据） |

c 政策和程序的适宜性 §8.9.2 c

| 关注目的 | 判定现行文件是否仍适用，是否存在"有文件不执行"或"执行无文件"。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 文件修订[ 现行 __ 份，年内修订 __ 份，作废 __ 份 ] 执行与文件不符[ 内审/自查发现 __ 处 ] 员工反馈难用[ __ 条，典型： ] |
| 数据来源 / 责任人 | 文件台账、内审发现 ／ 质量负责人 |
| 结论写法 | 好：「抽样发现设备期间核查记录与程序要求不一致 2 处，已启动程序修订。」 敷衍：「适宜。」（红线：全年无修订却声称完全适宜） |

d 以往管理评审所采取措施的状况 §8.9.2 d

| 关注目的 | 验证上年决议是否落地，剖析未完成的真实原因，避免"决议写完即归档"。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 决议完成[ 上年 N=__ 项，完成 __，进行中 __，逾期 __ ] 逾期/未完成原因[ 说明： ] 成效证据[ 如：LIMS上线后周期缩短 __ ] |
| 数据来源 / 责任人 | 上年 MR-06 决议跟踪表 ／ 质量负责人 |
| 结论写法 | 好：「7 项完成，2 项（LIMS升级）延期因预算，已调整排期并说明，下年重点跟踪。」 敷衍：「已完成。」（红线：隐瞒逾期项） |

e 近期内部审核的结果 §8.9.2 e

| 关注目的 | 提供体系运行符合性与有效性的客观结论，定位薄弱环节。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 审核概况[ 日期 __，范围 __，审核员 __ ] 不符合分布[ NC __ 项（重大 __/一般 __），观察 __ 项 ] 符合/有效性结论[ 符合性：__；有效性：__ ] 重复发生条款[ 如 §6.4 连续 2 年出现 ] |
| 数据来源 / 责任人 | FR-25 内部审核报告、IA-05 分布分析 ／ 内审组长 |
| 结论写法 | 好：「全要素审核开 NC 6 项，集中在 §6.4 设备管控，体系总体有效但设备为短板。」 敷衍：「无问题。」（红线：内审开了 NC 却写无问题） |

f 纠正措施 §8.9.2 f

| 关注目的 | 评价不符合工作整改闭环与根因治理成效，识别系统性问题。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 关闭情况[ 本年开 NC __ 项，关闭 __，关闭率 __% ] 平均关闭周期[ __ 天 ] 根因分类[ 人员__/设备__/方法__/环境__/体系__ ] 复发 NC[ __ 项 ] |
| 数据来源 / 责任人 | FR-24 不符合项报告、IA-06 跟踪验证 ／ 责任部门 |
| 结论写法 | 好：「关闭率 92%，复发 1 项已升级根因分析并修订程序。」 敷衍：「已整改。」（红线：只写整改无关闭率） |

g 外部机构进行的评审 §8.9.2 g

| 关注目的 | 汇总认可/监管评审发现与整改，承接外部压力。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 评审发现[ CNAS/监管评审 __ 次，观察项 __，不符合 __ ] 整改验证[ 完成 __ 项，验证 __ 项 ] 下次关注点[ 如：方法验证、报告要素 ] |
| 数据来源 / 责任人 | 评审报告、整改验证记录 ／ 质量负责人 |
| 结论写法 | 好：「现场评审开 2 不符合已关闭验证，建议项 3 条已纳入改进。」 敷衍：「通过。」（红线：忽略观察项/建议项） |

h 工作量 / 类型 / 活动范围变化 §8.9.2 h

| 关注目的 | 判断业务变化是否超出当前资源与能力边界，触发资源申请。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 业务量[ 检测/校准量同比 __%（增/减） ] 范围变化[ 扩项 __ 参数，缩减 __ 个 ] 新领域/新客户[ 描述： ] |
| 数据来源 / 责任人 | 业务报表 ／ 业务负责人 |
| 结论写法 | 好：「量增 23%，新增环境类 5 参数，需补设备 2 台（见资源输入 l）。」 敷衍：「平稳。」（红线：量增但不评估资源） |

i 顾客与人员的反馈 §8.9.2 i

| 关注目的 | 外部满意度与内部参与改进双视角，发现隐性问题。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 客户满意度[ __ 分（样本 __），同比 __ ] 负面反馈主题[ 如：报告延迟、沟通 ] 员工建议[ 提 __ 条，采纳 __ 条 ] |
| 数据来源 / 责任人 | 满意度调查、员工建议箱 ／ 质量负责人 |
| 结论写法 | 好：「满意度 4.3/5，主要诉求报告提速，已入改进 k。」 敷衍：「满意。」（红线：只写满意无分值） |

j 投诉 §8.9.2 j

| 关注目的 | 评价投诉处理闭环与体系回溯改进。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 投诉处理[ N=__ 起，按期闭环 __，超时 __ ] 重复投诉[ 同主题 __ 起 ] 引发体系改进[ __ 项 ] |
| 数据来源 / 责任人 | 投诉台账 §7.9 ／ 客服/质量 |
| 结论写法 | 好：「投诉 3 起均闭环，1 起重复（报告延迟）已入管审改进。」 敷衍：「无投诉。」（红线：有投诉却写无） |

k 已实施改进的有效性 §8.9.2 k

| 关注目的 | 验证改进是否真见效，而非停留在"已开展"。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 改进成效[ 措施 __ 项，量化见效 __ 项 ] 典型成效数据[ 如：电子签批后周期 3.2→1.8 天 ] |
| 数据来源 / 责任人 | 改进评估 §8.6 ／ 质量负责人 |
| 结论写法 | 好：「电子签批上线后报告周期 3.2→1.8 天，客户满意度+0.3。」 敷衍：「已改进。」（红线：只列措施无成效数据） |

l 资源的充分性 §8.9.2 l

| 关注目的 | 对"人/机/料/法/环"缺口做量化盘点，形成资源决议。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 人力缺口[ __ 岗，具体： ] 设备缺口/老化[ 如：2 台到寿、1 台精度不足 ] 场地/技术缺口[ 描述： ] 拟申请资源[ 招聘__/采购__/场地__ ] |
| 数据来源 / 责任人 | 资源评估 ／ 各部门负责人 |
| 结论写法 | 好：「高级检测员缺 1，设备 2 台到寿，申请 Q 招聘+采购（预算见输出）。」 敷衍：「充足。」（红线：写充足但与 h 项量增矛盾） |

m 风险识别的结果 §8.9.2 m

| 关注目的 | 呈现风险态势与应对有效性，承接体系韧性判断。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 风险分布[ 识别 N=__ 项（高__/中__/低__） ] 动态[ 本年新增 __，关闭 __ ] 应对落实率[ __% ] |
| 数据来源 / 责任人 | 风险清单 §8.5 ／ 质量负责人 |
| 结论写法 | 好：「高风险客户施压识别 2 项已建隔离，中风险 5 项在控。」 敷衍：「风险可控。」（红线：无量化分布） |

n 保证结果有效性的输出 §8.9.2 n

| 关注目的 | 用技术证据说明结果质量，是有效性结论的核心支撑。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 能力验证/比对[ 参加 __ 项，满意 __，满意率 __% ] 质控在控率[ __% ] 期间核查执行率[ __% ] 不满意结果处置[ 如：1 项已按不符合处理 ] |
| 数据来源 / 责任人 | 质控汇总 §7.7 ／ 技术负责人 |
| 结论写法 | 好：「PT 满意率 100%，质控在控 96%，1 失控已纠正关闭。」 敷衍：「正常。」（红线：PT 不满意却写正常） |

o 其他相关因素（监控 / 培训） §8.9.2 o

| 关注目的 | 覆盖运行监控与人员能力保持，补漏前 14 项未含要素。 |
| --- | --- |
| 采集维度 | 监控预警处置[ 预警 __ 次，处置 __ 次 ] 培训完成率[ __%（计划 __，实际 __） ] 关键岗再培训[ 如：新标准方法培训 __ 人 ] |
| 数据来源 / 责任人 | 监控记录、培训记录 ／ 质量+技术负责人 |
| 结论写法 | 好：「预警 4 次均处置，培训完成 95%，差 1 岗下季补训。」 敷衍：「无。」（红线：只写无） |

完整性自查与提交

| 15 项完整性 | □ 全填 □ 缺 __ 项（须说明原因：__________） |
| --- | --- |
| 退回红线 | 任一项只写"正常/良好/无变化/无"且无数据或证据编号 → 质量负责人会前 5 工作日退回补正。 |
| 签字 | 填报人：__________ 汇总人（质量负责人）：__________ 日期：__________ |

铁律：本表是 MR-05《管理评审报告》的唯一证据底座。任何一项无数据/无证据编号，管理评审结论即失去依据，评审视为无效。V2.0 相对 V1.0 的变化：由「15 行三栏填空」升级为「15 张结构化采集卡」，每项含关注目的、多维数据格、数据来源、结论写法（好/敷衍对照）与红线，信息充分齐全方可支撑高质量评审。 MR-03 管理评审输入信息表（结构化采集卡 V2.0）· LabKitPro 管理评审整套资料包（中文版）
配套 LP-09 · 依据 ISO/IEC 17025:2017 §8.9.2 a)–o) 编制 · 付费模板，仅限购买方实验室内部使用